## 1obliczenia (hidden)
Tego arkusza NIE uzupełniamy | sumaryczna moc wyjściowa wszystkich falowników [kW] | Ib | moc*1000 | In | obliczenia - In | obliczenia - min. przekrój AC | min. przekrój AC | I2 | Iz
| 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,5 mm2 w ułożeniu B2 wg. Tablicy B.52.4 | 1,5 mm2 w ułożeniu B2 wg. Tablicy B.52.4 | 8.7 | 6
1,11*Ib
0

## dane Inwestora i Wykonawcy
Arkusz danych do opracowania projektu
1. Uzupełnij dane do projektu
2. Dodaj ten plik do pola "załączniki" w zadaniu: | www.solwis.pl/zamow-projekt
2a. Lub wyślij mailem na zadania@solwis.pl | w temacie maila wpisz: nowe zadanie - "nazwa inwestora" | w treści wiadomości wpisz zakres zamawianej usługi
3. Masz problem ? Zadzwoń: 728087956
zmienna | wartość | komentarz / przykłady
dane dot. Inwestora i Wykonawcy
nazwa lub imię i nazwisko oraz adres inwestora
nr telefonu do inwestora |  | potrzebny dla kuriera do wysyłki tablic
adres montażu
adres do korespondencji (jeśli inny niż adres montażu)
nr działki i obręb (w przypadku obiektów bez nadanego adresu) |  | tylko w przypadku obiektów bez nadanego jeszcze adresu
nazwa i adres Wykonawcy
nr telefonu do Wykonawcy
data opracowania |  | może być data bieżąca lub wsteczna

## projekt PV
Arkusz danych do opracowania projektu ppoż mikroinstalacji PV
1. Uzupełnij dane do projektu
2. Dodaj ten plik do pola "załączniki" w zadaniu: | www.solwis.pl/zamow-projekt
2a. Lub wyślij mailem na zadania@solwis.pl | w temacie maila wpisz: nowe zadanie - "nazwa inwestora" | w treści wiadomości wpisz zakres zamawianej usługi
3. Masz problem ? Zadzwoń: 728087956
zmienna | wartość | komentarz / przykłady
dane dot. Obiektu
rodzaj obiektu (wybierz z listy) | budynek mieszkalny jednorodzinny | kliknij obok w komórce B9 aby wybrać z listy. Pełna rozpiska w arkuszu "obiekty - legenda".
sposób wykorzystania obiektu/ów (tylko jeśli wybrano "inny" powyżej) |  | dotyczy tylko obiektów "innych" z pola B9. Wpisujemy sposób użytkowania np. sklep, obiekt usługowy, magazyn (czego), budynek gospodarczy, warsztat samochodowy, warsztat stolarski, spichlerz itp.
obowiązek stosowania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP) - (wybierz z listy) | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub falownik na zewnątrz budynku | Obowiązek jest ustanowiony dla wszystkich obiektów innych niż budynek mieszkalny jednorodzinny, dla których kubatura strefy pożarowej jest wyższa niż 1000 m³. Strefa pożarowa to więcej niż sam budynek - granicą strefy jest ściana oddzielnia ppoż (nie każdy budynek taką ścianę posiada) lub odległość od innych budynków - min. 8 m w zależności od wysokości i innych czynników.
liczba kondygnacji |  | (jeśli instalacja na gruncie wpisz "nie dotyczy")
w tym kondygnacji podziemnych |  | (jeśli instalacja na gruncie wpisz "nie dotyczy")
czy obiekt posiada instrukcję bezpieczeństwa ppoż ? (TAK / NIE) |  | Taka instrukcja jest obowiązkowa wobec obiektów powyżej 1000 m³ (innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne) - ma szczególne znaczenie w przypadku obiektów ze strefami zagrożenia wybuchem.
Czy w obiekcie znajdują się strefy zagrożenia wybuchem (np. składowane są gazy techniczne lub strefy te są ujęte w instrukcji bezpieczeństwa ppoż obiektu) ? (TAK / NIE) | NIE | Dotyczy np. stacji paliw ale też różnego rodzaju magazynów, gdzie składuje się gazy techniczne do spawania itp.
czy obiekt posiada instalację odgromową? (TAK / NIE) | NIE
dane dot. Instalacji i instalatora
telefon kontaktowy do wykonawcy w sytuacji awaryjnej / pożarowej |  | (zostanie umieszczony na tablicy dla straży pożarnej i zazwyczaj straż poinformuje instalatora o incydencie)
Numer NIP do faktury |  | do faktury, jeśli faktura będzie na osobę fizyczną, zostaw puste
adres email do faktury |  | na ten adres wysyłana jest kopia podpisanego przez rzeczoznawcę projektu oraz faktura VAT
imię i nazwisko projektanta/instalatora (osoba podpisująca zgłoszenie do zakładu energetycznego) |  | wystarczający jest poziom uprawnień wymagany do zgłoszenia mikroinstalacji (SEP / UDT / UB) | więcej:
nr. uprawnień projektanta/instalatora (osoba podpisująca zgłoszenie do zakładu energetycznego) |  | można wykupić dodatkowo podpis naszego projektanta z Uprawnieniami Budowlanymi w branży elektrycznej, wtedy wpisz: projektant Solwis. Opłata wg. cennika: www.solwis.pl/cennik | https://www.solwis.pl/kto-moze-podpisywac-projekty-instalacji-kto-powinien
adres email projektanta / instalatora odpowiedzialnego |  | na ten adres wysyłana jest wiadomość email inaugurująca procedurę podpisu elektronicznego
numer telefonu projektanta / inst. odpowiedzialnego |  | na ten numer wysyłany jest kod SMS do podpisu elektronicznego
moc instalacji [kWp] |  | sama cyfra - moc instalacji na modułach np.: 9,86
producent i nazwa systemu montażowego |  | jeśli producent jest nieokreślony to sam rodzaj np. "konstrukcja na dwugwintach na blachodachówkę" itp.
producent i dokładny model stosowanych modułów PV
Miejsce montażu modułów PV: |  | dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego / dach budynku gospodarczego / wiata / konstrukcja na gruncie
producent i konkretny model falownika
sumaryczna moc wyjściowa wszystkich falowników [kW] |  | sama cyfra - podać sumę wszystkich wyjść AC mogących wprowadzać energię do sieci (w tym np. magazynów retrofit w wyjściem AC), przykład: 10 - wykorzystywane do obliczeń pomocniczych zabezpieczeń i przewodów
Miejsce montażu falownika : |  | pomieszczenie wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego: "nazwa pomieszczenia" / wewnątrz budynku gospodarczego / wiata / konstrukcja na gruncie / na zewnątrz budynku
Kondygnacja montażu falownika: |  | np. piwnica (-1), parter (0), poddasze
okablowanie solarne: producent, typ i przekrój |  | np. typu H1Z2Z2-K 4mm2 lub Helukabel, SOLARFLEX-X PV1-F, 4 mm²
złączki DC: producent i typ |  | uwaga na kompatybilność złączek solarnych ! => | https://www.solwis.pl/nie-ma-kompatybilnych-zlaczek-solarnych
okablowanie AC: typ i przekrój |  | np. YKY 5x4 mm² => sprawdź wyliczenie w kom. B47 => uwaga obliczenia są ustandaryzowane dla okablowania YKY, zastosowanie np. YKXS pozwoli na wykorzystanie niższych przekrojów względem obliczeń
ochronniki przepięciowe AC i DC / RCD (jeśli stosowane) |  | np. ograniczniki przepięć DC: TYP 1+2, ogranicznik przepięć AC: TYP 1+2, wyłącznik różnicowo-prądowy AC 100mA
optymalizatory z funkcją ppoż (jeśli zamontowano) |  | dotyczy tylko pełnej optymalizacji, jeśli brak, pozostaw puste
akumulator (model i pojemność) |  | jeśli brak, pozostaw puste, dla magazynów powyżej 30 kWh wypełnij zamiast tego arkusz "zgłoszenia magazynów energii", jeśli magazyn ma wejście EPO/PWP to zapisz tę informację
technologia akumulatora (jeśli zainstalowano) | brak | kliknij obok w komórce B39 aby wybrać z listy. Patrz wytyczne dla akumulatorów: | www.solwis.pl/akumulatory
miejsce montażu magazynu energii |  | np. garaż
sposób rozłączania strony DC |  | np. rozłącznik DC 1000V wbudowany w falownik, optymalizatory SolarEdge, rozłącznik automatyczny DC Projoy
Zabezpieczenie nadprądowe AC |  | np. B20 => sprawdź wyliczenie w kom. B46
lokalizacja głównego wyłącznika prądu dla obiektu (na zewnątrz) |  | np.: złącze kablowe na ścianie budynku, zabezpieczenie przedlicznikowe w granicy działki, brak (przyłącze napowietrzne), w innym budynku: …..
lokalizacja przycisków PWP (jeśli istnieją na obiekcie) |  | typowo: przy głównym wejściu do obiektu
lokalizacja automatycznych rozłączników DC (jeśli zamontowano) |  | np. na dachu / na elewacji zewnętrznej wg. rysunku
pomocniczo: wyliczenie min. wartości zab. AC | 6 | (nie edytujemy bez potrzeby - pole obliczeniowe dla falownika 3 faz), uwzględnia zapas temperaturowy 11% dla wył. instalacyjnych B, C, D. Nadpisz jeśli dobierasz mniejsze (np. bez zapasu temperaturowego)
pomocniczo: wyliczenie min. przekroju przewodu AC dla danego sposobu ułożenia (domyślnie B2) | 1,5 mm2 w ułożeniu B2 wg. Tablicy B.52.4 | (nie edytujemy bez potrzeby - pole obliczeniowe dla falownika 3 faz - wyliczenie tylko ze względu na obciążalność temperaturową dla określonego rodzaju przewodu: YKY/YDY i sposobu ułożenia B2 wg. tabeli B.5.24, prawidłowe tylko dla wyłączników instalacyjnych o charakterystyce B, C, D oraz wkładek topikowych > 13A. Nadpisz w przypadku innego wariantu ułożenia.
OPCJONALNE: wypełnij a dodamy obliczenia dot. spadku napięcia po stronie AC
długość przewodu AC |  | długość w metrach dla liczonego odcinka (norma określa próg spadku napięcia aż do ZK - granicy stron z operatorem OSD). Najlepiej oszacować pełny odcinek do ZK.
okablowanie AC: przekrój |  | sama cyfra, przykład: 4. Patrz uwaga wyżej, należy rozpatrywać pełny odcinek do ZK i jeśli przekroje rosną to wystarczy obliczyć dla najcieńszego odcinka najdalej od ZK. Jeśli takie uogólnienie jest niewystarczające, należy rozpisać szczegółowo - zostaną dodane obliczenia dla wszystkich obwodów za dopłatą 50 zł netto / odcinek.
materiał żyły | miedź
1. B.52.4 instalacja 3-faz, przewód YKY / YDY, 5 lub 4 żyły Cu, ułożenie w peszlu (tabela dla obliczeń domyślnych), B.52.5 instalacja 3-faz, przewody typu YKXS
2. B.52.2: inst. 1-faz, przewód YKY / YDY, 5 lub 4 żyły Cu, B.52.3: inst. 1-faz przewody typu YKXS
3. B.52.10 ułożenie E, F, G, przewód typu YKY Cu, po prawej: B.52.11 żyły aluminiowe
4. B.52.12 ułożenie E, F, G, przewód typu YKXS Cu, po prawej: B.52.13 żyły aluminiowe
złącze: przyłącze od Operatora (punkt rozdziału stron)
punkt odbiorczy: falownik

## zgłoszenia magazynów energii
Arkusz danych do do zgłoszeń magazynów energii powyżej 30 kWh
https://solwis.pl/zgloszenia-magazynow-energii
1. Uzupełnij dane do projektu
2. Dodaj do pola załączniki w zadaniu: | www.solwis.pl/zamow-projekt
2a. Lub wyślij mailem na zadania@solwis.pl | w temacie maila wpisz: nowe zadanie - "nazwa inwestora" | w treści wiadomości wpisz zakres zamawianej usługi
3. Masz problem ? Zadzwoń: 728087956
zmienna | wartość | komentarz / przykłady
dane dot. nieruchomości
identyfikator działki ewidencyjnej
dane dot. robót budowlanych
rodzaj robót
zakres i sposób wykonywania |  | technicznie: fundament, posadowienie, sposób kotwienia, sposób wpięcia, etapy prac
termin rozpoczęcia robót |  | podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok), minimum + 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
dane dot. magazynu energii oraz obiektu
producent i model akumulatora
pojemność magazynu energii |  | w kWh, sama cyfra np. 10
wysokość magazynu energii |  | w m, sama cyfra, podaj wartość łączną dla wszystkich jednostek - wypełnij zawsze w przypadku magazynu wolnostojącego
długość magazynu energii |  | w m, sama cyfra, podaj wartość łączną dla wszystkich jednostek - wypełnij zawsze w przypadku magazynu wolnostojącego
szerokość magazynu energii |  | w m, sama cyfra, podaj wartość łączną dla wszystkich jednostek - wypełnij zawsze w przypadku magazynu wolnostojącego
sposób montażu magazynu energii |  | np. podwieszany na ścianie, na stelażu własnym, stopy systemowe, stopy betonowe układane na gruncie (unikaj słowa "fundament" jeśli możesz)
rodzaj obiektu w którym zamontowano magazyn energii (wybierz z listy) | budynek mieszkalny jednorodzinny | kliknij obok w komórce B20 aby wybrać z listy. Pełna rozpiska w arkuszu "obiekty - legenda".
sposób wykorzystania obiektu/ów (tylko jeśli wybrano "inny" powyżej) |  | dotyczy tylko obiektów "innych" z pola B20. Wpisujemy sposób użytkowania np. sklep, obiekt usługowy, magazyn (czego), budynek gospodarczy, warsztat samochodowy, warsztat stolarski, spichlerz itp.
obowiązek stosowania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP) - (wybierz z listy) | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub magazyn energii na zewnątrz budynku | Obowiązek jest ustanowiony dla wszystkich obiektów innych niż budynek mieszkalny jednorodzinny, dla których kubatura strefy pożarowej jest wyższa niż 1000 m³. Strefa pożarowa to więcej niż sam budynek - granicą strefy jest ściana oddzielnia ppoż (nie każdy budynek taką ścianę posiada) lub odległość od innych budynków - min. 8 m w zależności od wysokości i innych czynników.
aktualne zagospodarowanie działki na której zlokalizowano magazyn wolnostojący |  | Działka jest obecnie zagospodarowana jako teren … (np. zabudowany budynkiem mieszkalnym / przemysłowym / usługowym / zabudowy produkcyjnej) - wypełnij zawsze w przypadku magazynu wolnostojącego
lokalizacja głównego wyłącznika prądu dla obiektu (na zewnątrz) |  | np.: złącze kablowe na ścianie budynku, zabezpieczenie przedlicznikowe w granicy działki, brak (przyłącze napowietrzne), w innym budynku: …..
lokalizacja przycisków PWP (jeśli istnieją na obiekcie) |  | typowo: przy głównym wejściu do obiektu
Czy instalacja na tym przyłączu jest mikroinstalacją w rozumieniu ustawy o OZE ? (źródło OZE + magazyn z mocą do 50 kW) |  | Czyli źródło OZE np. PV/wiatrak + magazyn i całość nie przekracza 50 kW ? Jeśli tak to wypełnij również arkusz projekt PV. Uwaga na pułapki z sumowaniem mocy.

## analiza odgromowa
Arkusz danych do opracowania analizy w zakresie ryzyka piorunowego / doboru poziomu ochrony odgromowej wg. normy PNHD 62305-2
W oparciu o poniższe dane wykonamy opracowanie analizy ryzyka w zakresie ochrony odgromowej, obliczymy odstęp separacyjny, potwierdzimy czy oraz jakie (amperarz In/Imp) i jakiego typu (T2/T1+T2) zabezpieczenia odgromowe (klasa LPS) i przepięciowe będą wymagane na przedmiotowym obiekcie. Analiza ta jest wymagana w przypadku gdy projektantem na opracowaniu projektowem jest nasz projektant z Uprawniami Budowlanymi. Jednocześnie analiza ta jest polecana do każdego opracowania projektowego.
https://www.solwis.pl/kto-moze-podpisywac-projekty-instalacji-kto-powinien
1. Uzupełnij też arkusz "dane do projektu" => analiza odgromowa jest opracowywana wyłącznie w kontekście projektów PV
2. Odeślij do opracowania projektu wg. instrukcji na stronie
3. Masz problem ? Zadzwoń: 728081860
zmienna | wartość | komentarz / przykłady
dane dot. Obiektu
Oznaczenie obiektu/ów |  | elementem wymaganym jest szczegółowe oznaczenie obiektu / obiektów podlegającyh analizie np. jako pinezka na google maps lub załączenie grafiki z oznaczeniami odręcznymi do karty zadania
Wysokość / wymiary obiektu |  | w przypadku budynku złożonego wypisz wszystkie obiekty, w przypadku instalacji PV na guncie wystarczy "PV na gruncie". Dodatkowo będziemy odczytywać wymiary obiektu z google maps. Jeśli budynku nie ma na mapach / był on przebudowany to wpisz również szerokość i długość podstawy.
Ile osób przebywa w obiekcie, jeżeli obiekt podzielony jest na strefy podaj liczbę osób na strefę |  | Jeśli obiekt jest podzielony na strefy, to taka informacja będzie projekcie instalacji odgromowej. Jeśli tego nie ma to znaczy, że rozważamy jedną strefę.
Rodzaj linii zasilającej obiekt (strona AC) | Linia napowietrzna | rozwiń i wybierz z listy
Współczynnik położenia obiektu | Obiekt otoczony wyższymi obiektami lub drzewami | rozwiń i wybierz z listy
Współczynnik środowiska | Miejskie (wysokość budynków od 10 do 20m) | rozwiń i wybierz z listy
Szczególne zagrożenia | Brak szczególnego zagrożenia | rozwiń i wybierz z listy
Liczba przewodów odprowadzających |  | Przewody pionowe prowadzone po elewacji do uziemienia. Norma wymaga min. 2. Do obliczeń szczególnie istotny jest próg 4, czy jest mniejszy niż 4 (<4) czy nie (≥4). Wpisz samą liczbę, np.: 2

## obiekty - legenda
rodzaje obiektów: | Obowiązek PWP: | strefy zagrożenia wybuchem | instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | instalacja odgromowa | technologia akumulatorowa | Rodzaj linii zasilającej obiekt (strona AC) | Współczynnik położenia obiektu | Współczynnik środowiska | Szczególne zagrożenia | PWP - projektowane maksymalne napięcie na wejście rozłącznika | materiał żyły | Czy instalacja na tym przyłączu jest mikroinstalacją w rozumieniu ustawy o OZE ? (źródło OZE + magazyn z mocą do 50 kW) | rodzaj robót
budynek mieszkalny jednorodzinny | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub falownik na zewnątrz budynku | TAK | TAK | TAK | brak | Linia zakopana | Obiekt otoczony wyższymi obiektami lub drzewami | Miejskie (wysokość budynków wyższa niż 20m) | Brak szczególnego zagrożenia | do 1500 Vdc | miedź
instalacja posadowiona na gruncie/wiacie (falownik pod modułami) | TAK - jeśli falownik jest w środku obiektu, potrzebne będzie automatyczne rozłączanie strony DC na wejściu przewodów solarnych do obiektu | NIE | NIE | NIE | LiFePO4 | Linia napowietrzna | Obiekt otoczony obiektami lub drzewami o tej samej wysokości lub mniejszymi | Miejskie (wysokość budynków od 10 do 20m) | Nisko poziom paniki (nie więcej niż 100 osób) | do 1000 Vdc | aluminium | TAK | budowa wolnostojącego magazynu energii elektrycznej
inne | NIE (strefa pożarowa nie przekracza 1000 m³ i brak stref zagrożenia wybuchem) |  |  |  | Li-ion (wybuchowe) |  | Obiekt odosobniony: brak w pobliżu innych obiektów | Podmiejskie | Średni poziom paniki (między 100 a 1000 osób) |  |  | NIE | instalowanie magazynu energii elektrycznej w istniejącym budynku
[5 empty] | kwasowo-ołowiowe |  | Obiekt odosobniony: na szczycie wzgórza lub pagórka | Wiejskie | Trudności ewakuacyjne (osoby wymagające pomocy)
[5 empty] | inne niewybuchowe (Ni-CD, Ni-MH) |  |  |  | Wysoki poziom paniki (powyżej 1000 osób)
[5 empty] | inne: przejdź do arkusza "obiekty - legenda" i wpisz w komórce G6 zamieniając ten tekst |  |  |  | Zagrożenia do otoczenia lub środowiska
Skażenie otoczenia lub środowiska
rodzaje obiektów: | Obowiązek PWP: |  |  |  | technologia akumulatorowa
budynek mieszkalny jednorodzinny | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub magazyn energii na zewnątrz budynku
magazyn wolnostojący na zewnątrz | TAK - jeśli magazyn energii jest w środku obiektu, potrzebne będzie automatyczne rozłączanie strony DC na wejściu przewodów solarnych do obiektu |  |  |  | LiFePO4
inne | NIE (strefa pożarowa nie przekracza 1000 m³ i brak stref zagrożenia wybuchem) |  |  |  | Li-ion (wybuchowe)
kwasowo-ołowiowe
inne niewybuchowe (Ni-CD, Ni-MH)
inne: przejdź do arkusza "obiekty - legenda" i wpisz w komórce G6 zamieniając ten tekst